Płock dnia 12.11.2007r.

TZPiZI.3813-10/D/07

# WYKONAWCY

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.11.2007r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„dostawę dwóch  defibrylatorów  transportowych na wyposażenie ambulansów z opcją pulsoksymetrii i oprogramowaniem do teletransmisji badań przez telefon komórkowy”.

Treść wspomnianych zapytań jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatorów z zakresem dostarczanej energii od 2 do 360J?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1	Tak. Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatora z zakresem dostarczanej energii 
od 2  do 360J.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający