Płock dnia 20.03.2008r.

TZPiZI.3813/05/D/08

# WYKONAWCY

wszyscy

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21.03.2008r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„zakup oraz sukcesywne dostawy leków i materiałów opatrunkowych”

Treść wspomnianego zapytania jest następująca:

Pytanie 1. Czy w odniesieniu do pozycji 109 do 112 -- opatrunki hydrożelowe, Zamawiający oczekuje zaoferowania opatrunków przeznaczonych do działań poza szpitalnych ratowniczych. a zatem czy opatrunki te mają zapewniać możliwość użycia bez wcześniejszego schłodzenia bieżącą wodą?

Pytanie 2. Czy w związku z tym, iż opatrunki te będą stosowane bezpośrednio na osobach oparzonych — a zatem posiadających na sobie części odzieży, Zamawiający wymaga, aby opatrunek ten posiadał formę półpłynnego żelu naniesionego na bazowy materiał opatrunkowy, zapewniając w ten sposób możliwość przesączania się hydrożelu przez części odzieży do oparzonej skóry?

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga ponadto, aby opakowanie hydrożeli, umożliwiało wykorzystanie ich także jako formy zabezpieczenia rany, bez konieczności wyjmowania hydrożelu z opakowania?

Pytanie 4. Uprzejmie prosimy także o zweryfikowanie wymiarów i ilości wymaganych opatrunków. Zamawiający opisał ilość wymaganą na ponad 500 tysięcy sztuk opatrunków. Czy nie nastąpiła tym samym oczywista omyłka drukarska?

Pytanie 5. Odnośnie wymiarów opatrunków — prosimy także o weryfikację wielkości, gdyż Zamawiający określił wielkości opatrunków w sposób zbliżony powierzchnią łączną do siebie, co nie daje możliwości wykorzystania ich przy większych oparzeniach a także co najważniejsze — przy oparzeniach twarzy. Standardowo stosowane w Jednostkach Ratownictwa Medycznego I PSP opatrunki posiadają następujące wielkości:

10cm x 10cm (małe oparzenia, drobne fragmenty skóry, oparzenia punktowe),
20cm x 20cm (rekomendowane na większość typów oparzeń średniej wielkości), 
40cm x 60cm (klatka piersiowa, plecy)

40cm x 60cm TWARZOWY (odejmujący twarz i znaczną część głowy).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający dopuści inne opatrunki hydrożelowe.

Ad. 2. Nie wymagamy.

Ad. 3. Nie wymagamy

Ad. 4. Odnośnie ilości zamawianych opatrunków w poz.109-112 Zamawiający wyjaśnia, że w zapisach wkradła się pomyłka pisarska w pozycji „ilość”, zapisy powinny być następujące:

| 109. | Opatrunek agwa gel 10x12, 10sztuk | Op. | 45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110. | Opatrunek agwa gel 22cmx 28cm, 5 sztuk | Op. | 250 |
| 111. | Opatrunek agwa gel 12cmx12cm, 10sztuk | Op. | 250 |
| 112. | Opatrunek agwa gel , 6cmx12cm, 10sztuk | Op. | 250 |

Ad. 5. Zamawiający podtrzymuje zapisy w poz. 109 -112  zawarte w SIWZ odnośnie wielkości zamawianych opatrunków.

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
1 kwietnia 2008 roku do godz. 800. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 805.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający