Płock dnia 03.08.2007r.

TZPiZI.3813-07/D/07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01.08.2007r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„dostawę ambulansu neonatologicznego wyprodukowanego w 2007r. ”.

Treść wspomnianych zapytań jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu typu „C” o mocy silnika wynoszącej 107 kW (146 KM) i  momencie obrotowym 320Nm spełniającego wszystkie wymogi PN EN 1789 w tym wymogi odnośnie przyspieszeń poziomu hałasu i innych wymagań?

Nadmieniamy, że dwa silniki o tej samej mocy tego samego producenta poddane badaniom na hamowni potrafią różnic się mocą o ± 2KM, a ponadto dwa samochody o tej samej mocy, ale różnej masie posiadają inne przyspieszenia i kierowca kierując dwoma ambulansami z silnikami o mocy 146 KM i 150 KM nie odczuwa praktycznie żadnej różnicy.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu o długości przedziału

medycznego zgodnej w wymaganiami normy PN EN 1789 a wynoszącej 3,13 m?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na odbiór samochodów u Wykonawcy, co umożliwi natychmiastowe sprawdzenie i dostosowanie pojazdu do wymagań Zamawiającego oraz skróci czas odbioru  przedmiotu zamówienia ?

Pytanie 4.

Czy opisany w SIWZ wymóg załączenia przez Wykonawcę dokumentów wymaganych oznacza, że do oferty należy dołączyć folder ambulansu,  sprzętu medycznego i lawety potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający odrzuci ofertę, która nie będzie zawierała wszystkich dokumentów wymaganych prze z SIWZ  lub będzie zawierała alternatywy, czy też będzie wykonana niezgodnie z wymogami SIWZ?

Pytanie 6.

Czy   jest wymagane, aby kabina kierowcy była oddzielona od przedziału medycznego rozsuwaną przegrodą umożliwiającą przejście i swobodną komunikację (pomiędzy kabiną, a przedziałem medycznym) oraz stanowiącą dodatkowe wyjście bezpieczeństwa w przypadku zakleszczenia się drzwi bocznych (np. w czasie wypadku) lub wjazdu w wąska ulicę, gdy nie można otworzyć bocznych drzwi ?

Wyjaśniamy, iż powyższe rozwiązanie przedstawione jest na zdjęciach w załączonym folderze.

Pytanie 7.

Czy dopuścicie Państwo na zasadzie równoważności zaproponowanie zamiast „regulacji kolumny kierownicy”, rozwiązaniem polegającym na regulacji fotela kierowcy w 3 płaszczyznach i dodatkowej regulacji kąta oparcia fotela kierowcy, które to rozwiązanie daje równoważne, bądź lepsze dopasowanie ułożenia ciała kierowcy w stosunku do położenia kierownicy?

Pytanie 8.

Czy wymagane parametry przedziału medycznego, takie jak wysokość, długość i szerokość, są mierzone wzdłuż osi pojazdu od punktów krańcowych danego wymiaru tj. np. wysokość: od podłogi do sufitu ambulansu ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1		Nie.

Ad. 2	Nie – w wymaganych warunkach (pkt I. ppkt. 1) podano minimalną długość 325 cm.

Ad. 3	Nie.

Ad. 4	Zamawiający nie przedstawił takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Ad. 5		Tak, Zamawiający odrzuci ofertę która nie będzie zawierała wszystkich dokumentów        wymaganych przez SIWZ.

Ad. 6	Tak- opisane  w wymaganych warunkach (załącznik nr 1 do SIWZ) pkt. VII

Ad. 7	Nie

Ad. 8   Tak

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający