ZADANIE 1. Serwis sprzętu medycznego firmy Physio - Control

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy defibrylatorów Lifepak 12 wraz z wystawieniem raportu serwisowego | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy defibrylatora Lifepak 15 wraz z wystawieniem raportu serwisowego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy ładowarki do akumulatorów M-BASS wraz z wystawieniem raportu serwisowego | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja defibrylatora i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

...................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 2. Serwis sprzętu medycznego firmy PNEUPAC

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy respiratora ParaPac 200 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 11 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja sprzętu i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

....................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 3. Serwis sprzętu medycznego firmy RESPIVENT

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy respiratora Care Vent wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja respiratora i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego respiratora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

…………………………………………………………………………………………………

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 4. Serwis sprzętu medycznego firmy Weinnman

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy respiratora Medumat Basic P wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja aparatu respiratora i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego respiratora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

..................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 5. Serwis sprzętu medycznego firmy DRAGER Polska

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy respiratora OXYLOG 1000 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy pomp infuzyjnych INIECTOMAT AGILIA wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd serwisowy inkubatora Globe Troter z respiratorem STEPHAN wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja aparatów i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego sprzętu, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych								...................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 6. Serwis sprzętu medycznego firmy MEDICO TEKNIK

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy defibrylatora Cardio Aid wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja defibrylatora i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

………….........................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 7. Serwis sprzętu medycznego firmy KWAPISZ

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy pomp infuzyjnych Duet Nowa 20/50 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja pomp infuzyjnych i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

.................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 8. Serwis sprzętu medycznego firmy MEDIMA

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy pomp infuzyjnych MEDIMA S1 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja pomp infuzyjnych i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

.................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 9. Serwis sprzętu medycznego firmy ASCOR

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy pompy infuzyjnej ASCOR AP 22 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja pomp infuzyjnych i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

...................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 10. Serwis sprzętu medycznego firmy BRAUN

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy pomp infuzyjnych PERFURSOR compakt wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja pomp infuzyjnych i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

..................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 11. Serwis sprzętu medycznego firmy ASPEL

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy aparatu EKG Ascard B5 i Ascard 3 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja aparatu EKG i załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego defibrylatora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

..................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 12. Serwis sprzętu medycznego firmy FARUM

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy reduktora tlenowego wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy aparatu EKG MULTICARD E – 300 E- 40 wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestracja aparatu EKG i reduktora tlenowego załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego aparatu EKG i reduktora, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-kondycjonowanie i ładowanie akumulatorów

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

.................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zadanie 13. Serwis sprzętu medycznego firmy FERNO

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka | Wymagana Ilość | Cena netto jednostki | Wartość Netto | Stawka VAT % | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd serwisowy krzesełka transportowego Ferno wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd serwisowy noszy transportowych Ferno wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd transportera Ferno wraz z wystawieniem raportu serwisowego oraz wpisem do paszportu technicznego | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |

Przegląd techniczny obejmuje:

-rejestrację noszy, transportera i krzesełka oraz załączonych akcesoriów w elektronicznej bazie danych

-sprawdzenie stanu zewnętrznego, akcesoriów i ew. czyszczenie

-przegląd techniczny

-badanie bezpieczeństwa elektrycznego

-wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

-przegląd dokonywany ma być do 10 dni roboczych

...................................................................................................

data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy