Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

…………………………………………..

Pieczęć nagłówka firmy

Opis przedmiotu zamówienia dla:

- Rękawic niesterylnych jednorazowe - CPV: 18.42.43.00-0

- rękawice niesterylne jednorazowego użytku, lateksowe lub nitrylowe, bezpudrowe;

- mankiet rękawic zrolowany lub prosty pod warunkiem posiadania zakończenia gwarantującego przyleganie rękawicy do odzieży ochronnej i niezsuwanie się po rękawie;

- rozmiary: S, M, L, XL;

- rękawice niesterylne zgodne z wymaganiami norm: EN 455 -1, -2;

- termin ważności rękawic niesterylnych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy;

- na opakowaniach rękawic muszą znajdować się napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi (nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE);

- Wykonawca musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu 
i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), które przedstawi Zamawiającemu na każde jego wezwanie;

- do oferty należy załączyć materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 -1, -2;

- do oferty powinny być załączone próbki rękawic.

- Rękawic chirurgicznych jednorazowe – CPV: 33.14.14.20-0

- rękawice chirurgiczne sterylne;

- mankiet rękawic chirurgicznych zrolowany lub prosty;

- rozmiary: 6, 6.5, 7, 7.5, 8;

- rękawice chirurgiczne zgodne z wymaganiami norm: EN 455 -1, -2;

- termin ważności rękawic chirurgicznych nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy;

- na opakowaniach rękawic muszą być czytelne napisy w języku polskim, zgodne z dokumentami rejestracyjnymi (nazwa i rodzaj rękawic, nazwa producenta, numer serii, rozmiar, data ważności, oznaczenie CE);

- Wykonawca musi posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany asortyment do obrotu 
i używania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. 
(Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.), które przedstawi Zamawiającemu na każde jego wezwanie;

- do oferty należy załączyć materiały informacyjne zawierające opis produktu w języku polskim pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełniania wymaganych parametrów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia norm EN 455 -1, -2.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY RĘKAWIC

NA OKRES 8 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość szacunkowa | Cena jednostkowa opakowania netto | W-ść zamówienia netto | Stawka VAT w % | Kwota VAT | W-ść zamówienia brutto | rozmiar | producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 8. | 9. |  |
| 1. | Rękawice niesterylne jednorazowe, lateksowe lub nitrylowe, bezpudrowe | opakowanie (po 100 szt. w opakowaniu) | 2.000 op. |  |  |  |  |  | S, M, L, XL. |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne sterylne jednorazowe | para | 500 par |  |  |  |  |  | 6, 6.5, 7, 7.5, 8. |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto zamówienia…………………………….  słownie: ……………………………………………...

Wartość brutto zamówienia…………………………… słownie: ……………………………………………….

……………………………, dnia …………………………….2013r.

………………………………………………….…………………………………

(Czytelne podpisy lub podpis z pieczątką  imienną osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)