|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  ***Załącznik Nr 6 do SIWZ***

|  |
| --- |
|  ***SPOSOB OBLICZANIA CENY*** |
| ……………………………………………………….*Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców* | *FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY**dla części 1* |

**Zamawiający:****SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ****WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO** **09-400 PŁOCK, UL. GWARDII LUDOWEJ 5.****Przedmiot Zamówienia:** **Dostawa** - zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2016 dla SP ZOZ WSPRiTS w Płocku.**Oznaczone znakiem: TZPiZI-3813/01/D/16.** **Dane WYKONAWCY/CÓW składającego/ych ofertę:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów)\* | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| ……… | ……………………………………………………………………………………….. | …………………………………… |
| ……… | ……………………………………………………………………………………….. | …………………………………… |

 *\* W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.* Ja/ My niżej podpisany/ni\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) składam ofertę na **Część 1 - sprzęt medyczny jednorazowego użytku i wypełniam formularz asortymentowo cenowy.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grupa | L.p. | Nazwa sprzętu | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % WAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent/nazw handlowa producenta | Numer katalogowy producenta |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13 |
| I.         |   | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe, sterylizowany EO (opis pozycja 1-8) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 6 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 8 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 10 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 12 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 14 | sztuk | 150 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 16 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 18 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych | 20 | sztuk | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
| II.     |   | Rurka intubacyjna bez mankietu (poz. 9 -12) i z mankietem niskociśnieniowym poz. (13 -25), silikonowana, linia RTG na całej długości rurki, jałowa, jednorazowego użytku. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. | Rurka intubacyjna bez mankietu | 2 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10. | Rurka intubacyjna bez mankietu | 2,5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 11. | Rurka intubacyjna bez mankietu | 3 | sztuk | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
| 12. | Rurka intubacyjna bez mankietu | 3,5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 13. | Rurka intubacyjna z mankietem | 4 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 14. | Rurka intubacyjna z mankietem | 4,5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 15. | Rurka intubacyjna z mankietem | 5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 16. | Rurka intubacyjna z mankietem | 5,5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 17. | Rurka intubacyjna z mankietem | 6 | sztuk | 80 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 18. | Rurka intubacyjna z mankietem | 6,5 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 19. | Rurka intubacyjna z mankietem | 7 | sztuk | 120 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 20. | Rurka intubacyjna z mankietem | 7,5 | sztuk | 120 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 21. | Rurka intubacyjna z mankietem | 8 | sztuk | 200 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 22. | Rurka intubacyjna z mankietem | 8,5 | sztuk | 120 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 23. | Rurka intubacyjna z mankietem | 9 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 24. | Rurka intubacyjna z mankietem | 9,5 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 25. | Rurka intubacyjna z mankietem | 10.0 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
| III.   |   | Rurka ustno-gardłowa wykonana z medycznego PCV, barwny kod wkładek, gładko zaokrąglone krawędzie, blokada przeciw zagryzieniu, jałowa, jednorazowego użytku (opis pozycje 26-33) | x | x | x | x | x | x  | x | x | x | x |
| 26. | Rurka ustno - gardłowa  | 1 | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27. | Rurka ustno - gardłowa  | 2 | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 28. | Rurka ustno - gardłowa  | 3 | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 29. | Rurka ustno - gardłowa  | 4 | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 30. | Rurka ustno - gardłowa  | 5 | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 31. | Rurka ustno - gardłowa  | 00 | sztuk | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 32. | Rurka ustno - gardłowa  | 000 | sztuk | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 33. | Rurka ustno - gardłowa  | 0 | sztuk | 60 |   |   |   |   |   |   |   |
| IV.   |   | Cewnik Foleya, silikonowany, lateksowa zastawka, pakowany podwójnie, sterylizowany EO (opis pozycje 34-44) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 34. | Cewnik FOLEYA | 6 | sztuk | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
| 35. | Cewnik FOLEYA | 8 | sztuk | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 36. | Cewnik FOLEYA | 10 | sztuk | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 37. | Cewnik FOLEYA | 12 | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 38. | Cewnik FOLEYA | 14 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 39. | Cewnik FOLEYA | 16 | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 40. | Cewnik FOLEYA | 18 | sztuk | 300 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 41. | Cewnik FOLEYA | 20 | sztuk | 250 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 42. | Cewnik FOLEYA | 22 | sztuk | 150 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 43. | Cewnik FOLEYA | 24 | sztuk | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 44. | Cewnik FOLEYA | 26 | sztuk | 30 |   |   |   |   |   |   |   |
| V.    |   | Rurka tracheostomijna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 45. | Rurka tracheostomijna | 7 | sztuk | 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 46. | Rurka tracheostomijna | 8 | sztuk | 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| 47. | Rurka tracheostomijna | 9 | sztuk | 15 |   |   |   |   |   |   |   |
| VI.  |   | Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna, czytelna, niezmywalna, rozszerzona skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, nazwa producenta na strzykawce (opis pozycje 48 – 52) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48. | Strzykawka jednorazowa  | 2 ml. | op.(100 szt) | 300 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 49. | Strzykawka jednorazowa  | 5 ml. | Op.(100 szt) | 200 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 50. | Strzykawka jednorazowa  | 10 ml. | Op.(100 szt) | 90 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 51. | Strzykawka jednorazowa  | 20 ml. | Op.(100 szt) | 50 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 52. | Strzykawka Janet | 100 ml. | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| VII.   |   | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, posiada min 4 paski kontrastujące w RTG, dodatkowy port do wstrzyknięć oraz hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się krwi, koniec igły zabezpieczony metalowym zatrzaskiem otwierającym się automatycznie po jej wyjęciu z kaniuli, nie posiada bocznych prowadnic ograniczających manewrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia (opis pozycje 53 – 57) | x | x | x | x | x |  x |  x |  x | x | x |
| 53. | Kaniula neonatologiczna | 0,7 | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
| 54. | Kaniula dożylna | 22G | sztuk | 1200 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 55. | Kaniula dożylna | 20G | sztuk | 5000 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 56. | Kaniula dożylna | 18G | sztuk | 4000 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 57. | Kaniula dożylna | 17G | sztuk | 3000 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 58. | Kaniula dożylna bezpieczna. Posiadająca automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący podczas użycia i po użyciu. Wyposażona w korek samodomykający | 17G | sztuk | 1000 |   |   |   |   |   |   |   |
|    | 59. | Kaniula dożylna bezpieczna. Posiadająca automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący podczas użycia i po użyciu. Wyposażona w korek samodomykający. | 18G | sztuk | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 60. | Kaniula dożylna bezpieczna. Posiadająca automatyczny mechanizm bezpieczeństwa chroniący podczas użycia i po użyciu. Wyposażona w korek samodomykający | 20G | sztuk | 2000 |   |   |   |   |   |   |   |
| VIII.     |   | Igła iniekcyjna j.u. Nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009 (opis pozycje 61-65) | x | x | x | x | x |  X |  x | x | x | x |
| 61. | Igła iniekcyjna jednorazowa  | 0,6/30 | op. (100 szt) | 50 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 62. | Igła iniekcyjna jednorazowa  | 0,7/30 | op. (100 szt) | 100 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 63. | Igła iniekcyjna jednorazowa  | 0,8/40 | op. (100 szt) | 350 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 64. | Igła iniekcyjna jednorazowa  | 0,9/40 | op. (100 szt) | 150 op. |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 65. | Igła iniekcyjna jednorazowa  | 1,2/40 | op. (100 szt) | 150 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| IX   |   | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną osłonka która skutecznie i nieodwracalnie zamyka się na igłę po użyciu, możliwość obsługi jedną ręką. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 66. | Igła bezpieczna | 0,8/40 | op. (100 szt) | 10 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| X.     |   | Maska oddechowa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 68. | Maska Venturiego dla dorosłych |  | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 69. | Maska oddechowa z nebulizatorem dla dorosłych | S, M, L, XL | sztuk | 1500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 70. | Maska oddechowa z nebulizatorem dla dzieci |   | sztuk | 200 |   |   |   |   |   |   |   |
| 71. | Maska oddechowa z rezerwuarem dla dorosłych | S, M, L, XL | sztuk | 2000 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 72. | Maska oddechowa z rezerwuarem dla dzieci | - | sztuk | 500 |   |   |   |   |   |   |   |
| XI.     |   | Aparat do przetaczania płynów | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73. | Aparat do przetaczania płynów z elastyczną komorą kroplową, wolną od PVC, dren wolny od toksycznych ftalanów (wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta o braku toksycznych ftalanów,oraz Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy), sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier) | - | sztuk | 5500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 74. | Aparat do szybkiego przetaczania płynów | - | sztuk | 100 |   |   |   |   |   |   |   |
| 75. | Kateter - dren medyczny do odsysania z końcówka prostą | - | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 76. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych | - | sztuk | 650 |   |   |   |   |   |   |   |
| 77. | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci. | - | sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Cewnik do podawania tlenu przez nos neonatologiczny. | - | sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| XII          |   | Filtr sterylny, elektrostatyczny do respiratora dla noworodków z wymiennikiem ciepła i wilgoci.(poz.79-81) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 79. | Filtry oddechowe do respiratora dla noworodków | - | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
| 80. | Filtry oddechowe do respiratora dla dzieci | - | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
| 81. | Filtry oddechowe do respiratora dla dorosłych | - | sztuk | 500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 82. | Prowadnica do rurek intubacyjnych  | 2,2 | sztuk | 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 83. | Prowadnica do rurek intubacyjnych  | 3 | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 84. | Prowadnica do rurek intubacyjnych  | 4 | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 85. | Prowadnica do rurek intubacyjnych  | 5 | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
| 86. | Ratunkowy zestaw do konikotomii | - | sztuk | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII.      |   | Pojemnik na zużyte igły i odpady medyczne z polipropylenu. Konstrukcja wieczka umożliwia dwustronne zamykanie. Pojemnik odporny na przekłucia. Pojemnik z etykietą do widocznego opisu. Kolor żółty z czerwoną pokrywą. Posiada atest PZH (poz 86- 88) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 87. | Pojemnik na zużyte igły 10 l | - | sztuk | 200 |   |   |   |   |   |   |   |
| 88. | Pojemnik na zużyte igły 1,0 | - | sztuk | 800 |   |   |   |   |   |   |   |
| 89. | Pojemnik na zużyte igły 0,7l płaski. |   | sztuk | 800 |   |   |   |   |   |   |   |
| 90. | Strzykawka jednorazowa 50ml do pompy infuzyjnej biała (mająca zastosowanie w pompie firmy Medima, Kwapisz, Ascor, Iniektomat duo Agilia) | 50ml | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 91. | Strzykawka jednorazowa 50ml do pompy infuzyjnej czarna lub bursztynowa (mająca zastosowanie w pompie firmy Medima, Kwapisz, Ascor, Iniektomat duo Agilia) | 50ml | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 92. | Strzykawka jednorazowa 20 ml do pompy infuzyjnej biała (mająca zastosowanie w pompie firmy Medima, Kwapisz, Ascor, Iniektomat duo Agilia) | 20 ml. | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 93. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały lub przezroczysty długość 200 cm | dł. 200cm | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
|          | 94. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej czarny lub bursztynowy długość 200 cm | dł. 200cm | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 95. | Cewniki do żył centralnych (CAVAFIX) lub równoważny | 16G,  | sztuk | 10 |   |   |   |   |   |   |   |
| 96. | Zgłębnik żołądkowy. | 8; 10; 12; 14; 16; | po 10 sztukKażdego rozmiaru | 50 sztuk razem |   |   |   |   |   |   |   |
| 97. | Maska krtaniowa  | 1,2, 3,  | po 10 sztukKażdego rozmiaru | 30 sztuk razem |   |   |   |   |   |   |   |
| 98. | Maska krtaniowa  | 4, 5 | po 20 sztukKażdego rozmiaru | 40sztuk razem |  |  |  |  |  |  |  |
| 99. | Szpatułki drewniane | - | op. (100 szt) | 200 op. |   |   |   |   |   |   |   |
| 100. | Worki do dobowej zbiórki moczu | - | sztuk | 500 |   |   |   |   |   |   |   |
| 101. | Łącznik do rurek intubacyjnych -Kominek | - | sztuk | 50 |   |   |   |   |   |   |   |
| 102. | Kranik trójdrożny z przewodem 25cm | - | sztuk | 25 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 103. | Kranik trójdrożny | - | sztuk | 70 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 104. | Koc Ratunkowy srebrno-złoty | - | sztuk | 500 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 105. | Worki do wymiocin | - | sztuk | 300 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 106. | Penseta jałowa jednorazowego użytku | - | sztuk | 200 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 107. | Stabilizator do rurek intubacyjnych dokręcany śrubką, stabilizowany rzepami dla dzieci | - | sztuk | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 108. | Stabilizator do rurek intubacyjnych dokręcany śrubką, stabilizowany rzepami | - | Sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 109. | Folia lub worek do przykrycia zwłok -nieprzezroczysta gruba. | - | sztuk | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 110. | Zestaw położniczy jednorazowego użytku zawierający: podkład chłonny, podkład papierowy, sterylne rękawiczki, gruszkę, cztery zaciski pępowinowe, gaziki sterylne, nożyczki, opaskę identyfikującą dla noworodków, kocyk dla noworodka, piluchę dla noworodka, podpaskię higieniczną, torbę foliową na łożysko. | - | opak. | 20 |   |   |   |   |   |   |   |
|  | 111. | Zestaw do drenażu opłucnej | - | sztuk | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 112. | Basen jednorazowego użytku  | - | sztuk  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 113 | Kaczka jednorazowego użytku | - | sztuk | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 114. | Igła do wkłucia doszpikowego automat dla dzieci | - | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 115. | Igła do wkłucia doszpikowego automat dla dorosłych | - | sztuk | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116. | Rurka krtaniowa LT-D | 3 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 117. | Rurka krtaniowa LT-D | 4 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 118. | Rurka krtaniowa LT-D | 5 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119. | Rurka nosowo-gardłowa | 3 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120. | Rurka nosowo-gardłowa | 4 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121. | Rurka nosowo-gardłowa | 5 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 122. | Rurka nosowo-gardłowa | 6 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 123. | Rurka nosowo-gardłowa | 7 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 124. | Rurka nosowo-gardłowa | 7,5 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125. | Rurka nosowo-gardłowa | 8 | sztuk | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 126. | Prześcieradło z fizeliny (włókniny) | 200 x150 | sztuk  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 127. | Prześcieradło z włókniny foliowanej | 200X 150 | sztuk | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128. | Pościel jednorazowa z włókniny | - | komplet | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129. | Maska chirurgiczna wiązana | po 100 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130. | Serweta sterylna  | 50cm x 50cm | sztuk | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 131. | Worki na odpady medyczne czerwone | 50 cm x 60 cm | op. po 50 sztuk | 100 op.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132. | Worki na odpady medyczne czerwone | 60 cm x 90 cm | op. po 50 sztuk | 100 op.  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133. | Worki na odpady medyczne czerwone | 70 cm x 100 cm | op. po 50 sztuk | 80 op.  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna wartość zamówienia netto / brutto** | **x** |  |  |  | **x** | **x** | **x** |
| ………………………………, dnia ………………………… 2016 r.  …………………………….…………………………………. **podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i pieczątka** |