Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczno-cenowa

na: sukcesywną dostawę pojemników sztywnych oraz worków foliowych na odpady medyczne w okresie 24 miesięcy.

Zadanie nr 1 - sukcesywna dostawa pojemników sztywnych na odpady medyczne w następujących ilościach

| L.p. | Nazwa materiału | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa (nr katalogowy – jeśli posiada) | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Pojemnik na ostre odpady medyczne od 4,6 – 5,0 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego , jednorazowego użytku, przeznaczony do spalarni. Sztywny, odporny na działanie wilgoci, przekłucie lub pęknięcie. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik zamykany wieczkiem z zamknięciem tymczasowym i trwałą blokadą zamknięcia przed przekazaniem do utylizacji. Naklejka z opisem typu - Alternatywa I: „Odpady medyczne: igły, venflony, ostrza” lub „Materiał zakaźny”, „Miejsce pochodzenia” i „Data rozpoczęcia” oraz „Data zamknięcia”. - Alternatywa II opis: Materiał zakaźny „Data rozpoczęcia” oraz „Data zamknięcia” oraz wolne miejsce na opis użytkownika oznaczonym następująco: „miejsce pochodzenia” „rodzaj odpadów” | szt. | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik na ostre odpady medyczne od 10,0 – 11,0 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego , jednorazowego użytku, przeznaczony do spalarni. Sztywny, odporny na działanie wilgoci, przekłucie lub pęknięcie. Grubość ścianek jednakowa na całej powierzchni pojemnika. Pojemnik zamykany wieczkiem z zamknięciem tymczasowym i trwałą blokadą zamknięcia przed przekazaniem do utylizacji. Naklejka z opisem typu - Alternatywa I: „Odpady medyczne: igły, venflony, ostrza” lub „Materiał zakaźny”, „Miejsce pochodzenia” i „Data rozpoczęcia” oraz „Data zamknięcia”. - Alternatywa II opis: Materiał zakaźny „Data rozpoczęcia” oraz „Data zamknięcia” oraz wolne miejsce na opis użytkownika oznaczonym następująco: „miejsce pochodzenia” „rodzaj odpadów” | szt. | 1.900 |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto: ……………… zł.       Wartość brutto: ……………… zł. (słownie:  ………………………)

Pojemniki winne być wykonane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania oraz winne posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.

…………………… dnia …………………….. 2013 r.

Podpis Wykonawcy ………………………………..

Zadanie nr 2 - sukcesywna dostawa worków foliowych czerwonych na odpady medyczne w następujących ilościach:

| L.p. | Nazwa materiału | j.m. | Szacunkowe zapotrzebowanie na 24 miesiące | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent i nazwa handlowa (nr katalogowy – jeśli posiada) | Ilość w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Worek czerwony 35 litrowy 40µ | szt. | 7.200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek czerwony 60 litrowy 40µ | szt. | 7.200 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania dotyczące worków wymienionych wyżej:

Worki przeznaczone na odpady medyczne, winny być wykonane z materiału dobrej, jakości z zachowaniem wskazanych parametrów grubości folii, zabezpieczającej przed rozerwaniem i zapewniającej bezpieczny transport odpadów. Worki winne być wykonane z folii polietylenowej koloru czerwonego, nieprzezroczyste, wytrzymałe, o grubości folii min. 40 mikronów, odporne na działania wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Worki winne być w rolce z perforacją umożliwiającą ich łatwe oddzielanie. Na rolce winna znajdować się etykieta o liczbie sztuk worków w rolce. Worki winny być pakowane lub rolowane po 25 lub 50 sztuk i opatrzone etykietą. Worki o wytrzymałym zgrzewie, wytrzymującym obciążenie 30 kg.

Wartość netto: ……………… zł.       Wartość brutto: ……………… zł. (słownie:  ………………………)

…………………… dnia …………………….. 2013 r.

Podpis Wykonawcy ………………………………..

# Text boxes

OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA