Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTY

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
 i Transportu Sanitarnego

09-400 Płock, ul. Gwardii Ludowej 5

Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„dostawa  dwóch ambulansów -  specjalistycznego  typu C i transportowego 
(o standardzie ambulansu typu C) ”.

JA NIŻEJ PODPISANY / MY NIŻEJ PODPISANI*:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………….……...

Nr rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej - podmiot rejestrujący i data lub 
z KRS .............................................................................................................................................................

Numer identyfikacji podatkowej ( NIP)...........................................................................................................

Regon............................................................................................................................................................

Nr konta bankowego (kont bankowych)........................................................................................................

Nr tel./faksu ...................................................................................................................................................

Strona internetowa ...........................................adres e-mail:.......................................................................

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie  podać nazwy  firm i nazwiska oraz dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAM(Y) OFERTĘ
 NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE OKREŚLONYM 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA 
na 
„dostawa  dwóch ambulansów -  specjalistycznego  typu C i transportowego 
(o standardzie ambulansu typu C) ”.

AMBULANS SPECJALISTYCZNY Marka pojazdu : ……………………., typ: pojazdu ……………………;

AMBULANS TRANSPORTOWY    Marka pojazdu : ……………………., typ: pojazdu …………………….

- OFERUJĘ(EMY)  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ 
 za cenę:

netto ……………………… zł. (słownie złotych: ……………………...………………...),

brutto …………………….. zł. (słownie złotych: ………………….……………..………),

zgodnie z opisem..

- OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  …………….. dni od dnia podpisania umowy.

- ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) się do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i dodatkowej rękojmi zgodnie z art. 568 KC:

- na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne na okres ……………... lat,

- na zabudowę i wyposażenie medyczne  ………………. Lat,

- na powłokę lakierniczą ………….. lat,

- na perforację elementów nadwozia ……………… lat.

- AKCEPTUJĘ(EMY) warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (projekt umowy § 3).

- UWAŻAM(Y) się za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM(Y), że oferowane ambulanse odpowiadają polskiej normie PN – EN 1789 spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, odpowiadają przepisom  Ustawy z dnia 20 czerwca 1977r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z póź. zm.),  oraz spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, 
poz. 262  ze zm.),

- OŚWIADCZAM(Y), że otrzymaliśmy konieczne informacje określone w SIWZ do przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAM(Y), że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

* (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

- OŚWIADCZAM(Y), że zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z warunkami projektu umowy( załącznik nr 6 do SIWZ),
 i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach nie mniej korzystnych dla Zamawiającego w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

- OFERTĘ niniejszą składam(y) na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część są (należy wpisać nazwę i oznaczenie załączanego dokumentu):

| Nr załącznika | Wymagany dokument |
| --- | --- |
|  | Załącznik Nr 1 do formularza oferty |

……………………………. dnia  ………2008  roku

……………………………………………….

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1

do formularza ofertowego

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE DLA AMBULANSU SANITARNEGO  TYP – C i TRANSPORTOWEGO (o standardzie ambulansu typu C)

Ambulans i urządzenia do transportowania pacjenta powinny spełniać poniższe wymagania oraz warunki zgodne z obowiązującymi normami.

| L.P. | PARAMETRY TECHNICZNE AMBULANSU SANITARNEGO typu C | Informacje jakie musza być zawarte w kolumnie oferowane parametry | OFEROWANE PARAMETRY | Wypełnia Zamawiający (spełnia -Tak/ nie spełnia - NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NADWOZIE |
|  | 1.1 | Typu furgon zamknięte, z izolacją dźwiękowo termiczną z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu medycznego. | Wpisać TAK (gdy nadwozie spełnia) lub NIE (gdy nadwozie nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 1.2 | Przystosowane do przewozu 5 osób (z kierowcą) oraz 1 osoby na noszach. | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ), zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 1.3 | Wysokość przedziału medycznego [mm] min. 1850 | Podać wysokość zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 1.4 | Długość przedziału medycznego [mm] min. 3250 | Podać długość zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 1.5 | Szerokość przedziału medycznego [mm] min. 1750 | Podać szerokość zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 1.6 | Kolor nadwozia - biały | Wpisać TAK (gdy nadwozie spełnia) lub NIE (gdy nadwozie nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 1.7 | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane o min. 180o, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł. Drzwi wyposażone w światła awaryjne włączające się automatycznie po ich otwarciu. | Wpisać TAK (gdy nadwozie spełnia) lub NIE (gdy nadwozie nie spełnia wymagań SIWZ), podać kąt otwarcia drzwi. |  |  |
|  | 1.8 | Drzwi boczne do przedziału medycznego z prawej strony: - przeszklone, - przesuwne do tyłu, - ze stopniem wewnętrznym oraz otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. | Wpisać TAK (gdy nadwozie spełnia) lub NIE (gdy nadwozie nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 1.9 | Stopień drzwi tylnych stanowiący jednocześnie zderzak ochronny amortyzowany w płaszczyźnie poziomej. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 1.10 | Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folia półprzezroczystą. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 1.11 | Zewnętrzny schowek za drzwiami przesuwnymi po lewej stronie (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowania: butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej, trójkąta ostrzegawczego lub lampy ostrzegawczej, klina. | Opisać rozwiązanie oferowanej zabudowy |  |  |
|  | 1.12 | Sygnał akustyczny i optyczny zamontowany w desce rozdzielczej ostrzegający kierowcę że jakieś drzwi nie są całkowicie zamknięte gdy pojazd znajduje się w ruchu. | Wpisać TAK (gdy sygnalizacja spełnia) lub NIE (gdy sygnalizacja nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
| 2. SILNIK, ZESPÓŁ NAPĘDOWY, ZAWIESZENIE, UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | 2.1 | Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa w technologii Common-Rail, spełniający normę czystości spalin EURO-4 | Wpisać TAK (gdy silnik spełnia) lub NIE (gdy silnik nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 2.2 | Moc silnika kW/KM min 110/150 | Podać moc silnika zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 2.3 | Maksymalny moment obrotowy [Nm] min. 320 | Podać moment obrotowy zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego |  |  |
|  | 2.4 | Skrzynia biegów manualna – zsynchronizowana, nie mniej niż 5 biegów do przodu. | Wpisać TAK (gdy skrzynia biegów spełnia) lub NIE (gdy skrzynia biegów nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 2.5 | Napęd na koła przednie lub tylne. | Wpisać rodzaj napędu (przedni lub tylny |  |  |
|  | 2.6 | System ASR lub równoważny – układ zapobiegający poślizgowi kół napędowych w trakcie ruszania | Opisać w przypadku układu równoważnego lub wpisać ASR. |  |  |
|  | 2.7 | Adaptacyjny układ ESP lub równoważny – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z uwzględnieniem sposobu obciążeni9a pojazdu tj. ilość osób oraz sprzętu medycznego w przedziale medycznym. | Opisać w przypadku układu równoważnego lub wpisać ESP. |  |  |
|  | 2.8 | Zawieszenie posiadające stabilizatory obu osi pojazdów lub równoważne, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. | Opisać oferowany układ zawieszenia |  |  |
|  | 2.9 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją co najmniej w jednej płaszczyźnie bezobsługowy (nie wymagający wymiany oleju przez cały okres eksploatacji pojazdu). | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
| 3. UKŁAD HAMULCOWY |
|  | 3.1 | Ze wspomaganiem | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 3.2 | Hamulce tarczowe we wszystkich kołach, przednie tarcze wentylowane | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 3.3 | Korektor hamowania w zależności od obciążenia, czujniki zużycia okładzin | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 3.4 | Układ ABS (system przeciwpoślizgowy zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) | Wpisać TAK (gdy układ spełnia) lub NIE (gdy układ nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 3.5 | System BAS (elektroniczny asystent siły hamowania) lub równoważny | Opisać w przypadku układu równoważnego lub wpisać BAS. |  |  |
|  | 3.6 | System EBV (elektroniczny podział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu) lub równoważny | Opisać w przypadku układu równoważnego lub wpisać EBV. |  |  |
| 4. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |
|  | 4.1 | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 4.2 | Inne niezależne od pracy silnika ogrzewanie przedziału medycznego i kierowcy z regulacją temperatury (termostatem), ogrzewanie wodne. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), podać typ urządzenia i producenta. |  |  |
|  | 4.3 | Ogrzewanie postojowe z sieci 230V – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury (termostatem) | Wpisać Tak (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), podać typ urządzenia i producenta. |  |  |
|  | 4.4 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 4.5 | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy z niezależną regulacja chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 4.6 | Okno dachowe (szyber-dach) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
| 5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |
|  | 5.1 | Fabrycznie wzmocniony alternator zapewniający ładowanie zespołu dwóch akumulatorów o mocy min. 1200W | Podać moc alternatora |  |  |
|  | 5.2 | Dodatkowy akumulator żelowy zasilający przedział medyczny o pojemności nie mniejszej jak 100 Ah, mający dużą trwałość cykliczną i być typu hermetycznego zamknięcia. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 5.3 | Układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 5.4 | Instalacja elektryczna dla napięcia 230V z dwoma gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasileniu zewnętrznym. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 5.5 | Przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 5.6 | Wyłączni przeciwporażeniowy instalacji 230V | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 5.7 | Instalacja dla napięcia 12 V z czterema gniazdami w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) opisać rozmieszczenie gniazd 12V |  |  |
|  | 5.8 | Wyłącznik główny akumulatora przedziału medycznego | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
| 6. OŚWIETLENIE PRZERDZIAŁU MRDYCZNEGO |
|  | 6.1 | Energooszczędne oświetlenie neonowe umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego, min. 6 punktów świetlnych. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać ilość oferowanych punktów świetlnych |  |  |
|  | 6.2 | Punktowe oświetlenie halogenowe zamocowane w suficie (obrotowe), min 2 punkty nad noszami oraz min 1 punkt nad blatem roboczym. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać ilość oferowanych punktów świetlnych |  |  |
| 7. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | 7.1 | Podłoga wzmocniona umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne, antypoślizgowa (odpowiednia przyczepność nawet do mokrego podłoża), łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna” | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.2 | Ściany boczne, sufit i drzwi wyłożone materiałem nieprzepuszczalnym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.3 | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.4 | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego drzwiami przesuwnymi umożliwiającymi komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kierowcą. Drzwi przesuwne powinny być tak zamontowane aby nie było możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami otwartymi gdy ambulans jest w ruchu. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) , opisać rozwiązanie |  |  |
|  | 7.5 | Wewnętrzna łączność między kierowca i przedziałem medycznym | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.6 | Dwa fotele skierowane przodem do kierunku jazdy (obrotowe z regulacją kąta oparcia pleców) wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, jeden składany fotel za głową pacjenta mocowany przy ścianie działowej z trzypunktowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa (siedzenia ze składanymi do pionu siedziskami oraz zagłówkami). | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), opisać zaoferowane fotele |  |  |
|  | 7.7 | Szyna Modura o dł. min. 50 cm zamocowana na ścianie bocznej lewej | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz wpisać długość oferowanej szyny |  |  |
|  | 7.8 | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.9 | Na ścianie działowej zespół szafek (szafka) z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |  |
|  | 7.10 | Sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), podać ilość oferowanych uchwytów |  |  |
|  | 7.11 | Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA lub równoważne – gniazda w budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min. wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody tlenowe wzmocnione. | Opisać oferowane wyposażenie (w tym podać ilość punktów poboru tlenu i ilość przepływomierzy). |  |  |
|  | 7.12 | Instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w regulację siły ssania oraz manometr podciśnienia, słój na wydzielinę o poj. min. 1 litra. Słój na wydzielinę zamontowany w koszu zakończony przewodem ssącym o długości min. 1,5 m | Opisać oferowane wyposażenie (w tym podać pojemność słoja oraz długość przewodu ssącego). |  |  |
|  | 7.13 | Laweta noszy głównych – sterowana elektrycznie z amortyzacją hydro-pneumatyczną, posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min 15o do pozycji Trendelenburga i Fowlera (pozycji drenażowej) płynną regulacja wysokości, sterowany elektrycznie wysuw na zewnątrz pojazdu umożliwiający wyjazd i wjazd noszy o ładowności co najmniej 220 kg. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać markę, producenta, typ i dołączyć certyfikat CE lub deklarację zgodności |  |  |
|  | 7.14 | Nosze główne reanimacyjne na transporterze wielopoziomowym, posiadające oznaczenie CE 1) potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, 2) z płynną regulacją nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75o, 3) pasy zabezpieczające o regulowanej długości, mocowane bezpośrednio do ramy Noszy (w tym pasy szelkowe), 4) dodatkowe pasy zabezpieczające transport dzieci na noszach 5) możliwość wprowadzenia noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, 6) cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, 7) ze składanym wieszakiem na pojemnik z płynami infuzyjnymi, 8) ze składanymi oparciami bocznymi, 9) z systemem szybkiego, bezpiecznego łączenia z transporterem, 10) certyfikat CE lub deklaracja zgodności dołączona do oferty. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać model, producenta, rok produkcji, dołączyć certyfikat CE lub deklarację zgodności oraz załączyć folder |  |  |
|  | 7.15 | Transporter noszy głównych wielopoziomowy posiadający oznakowanie zgodności CE z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, z możliwością zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy, z wielostopniową regulacją wysokości min. w 6 poziomach, 4) wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360o, min. 2 kółka wyposażone w hamulce, 5) z możliwością zablokowania 2 kółek do jazdy na wprost, 6) z systemem niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z / do ambulansu, pozwalający na bezpieczne wprowadzenie / wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę, 7) z możliwością ustawienia pozycji drenażowych Trandelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia, 8) system mocowania transportera do lawety ambulansu, 9) dopuszczalne obciążenie min. 220 kg, 10) skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym Miejscu, 11) certyfikat CE lub deklaracja zgodności dołączona do oferty. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać model, producenta, rok produkcji, dołączyć certyfikat CE lub deklarację zgodności oraz załączyć folder |  |  |
|  | 7.16 | Ogrzewacz płynów infuzyjnych | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać producenta, markę i typ |  |  |
|  | 7.17 | Chłodziarka na leki zamontowana w szufladzie zestawu szafek. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać producenta, markę, typ oraz podać wymiary wewnętrzne urządzenia |  |  |
|  | 7.18 | Krzesełko kardiologiczne o obciążeniu min. 150 kg – posiadające oznaczenie zgodności CE | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz podać producenta, markę i typ, dołączyć certyfikat CE lub deklarację zgodności oraz załączyć folder |  |  |
|  | 7.19 | Zamontowany uchwyt (podstawa defibrylatora) do mocowania defibrylatora marki LIFPEK 12 umożliwiający korzystanie z niego w czasie jazdy. Dołączyć do oferty dokumenty na potwierdzenie zgodności z normą PN – EN 1789:2008 lub oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu stawianego wymogu oraz dostarczeniu wymaganego dokumentu w dniu dostawy pojazdu. | Podać model i typ, dołączyć dokumenty lub oświadczenie na potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 1789:2002 (np. sprawozdanie z badań) |  |  |
|  | 7.20 | Uchwyty sufitowe dla personelu | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), podać ilość oferowanych uchwytów |  |  |
|  | 7.21 | Uchwyt przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), podać ilość oferowanych uchwytów |  |  |
| 8. OZNAKOWZNIE, OŚWIETLENIE, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
|  | 8.1 | Belka świetlna wyposażona w diody typu LED (na całej szerokości) zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona w 2 halogeny do oświetlenia przedniego przedpola. Profil belki o wysokości nie większej jak 8 cm. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). Opisać oferowane urządzenie (w tym podać producenta oraz typ oferowanego urządzenia) |  |  |
|  | 8.2 | Belka świetlna wyposażona w diody typu LED (na całej szerokości) zamontowana w tylnej części dachu pojazdu z sygnalizacją postoju pojazdu i kierunku jego objazdu. Profil belki o wysokości nie większej jak 8 cm. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). Opisać oferowane urządzenie (w tym podać producenta oraz typ oferowanego urządzenia) |  |  |
|  | 8.3 | Dwie niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). Opisać oferowane urządzenie (w tym podać producenta oraz typ oferowanego urządzenia) |  |  |
|  | 8.4 | Lampy pulsacyjne w technologii LED barwy niebieskiej zamontowane na błotnikach przednich pojazdu (z boku) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). Opisać oferowane urządzenie (w tym podać producenta oraz typ oferowanego urządzenia) |  |  |
|  | 8.4 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania kompresora | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.5 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych, włączające się po ich otwarciu | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.6 | Dodatkowe kierunkowskazy zamontowane w górnej tylnej części nadwozia | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.7 | Reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji z lewej i prawej strony oraz z tyłu pojazdu, po dwa z każdej strony, z możliwością włączenia / wyłączenia zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.8 | Pas odblaskowy z folii mikropryzmatycznej barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.9 | Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej mikropryzmatycznej, | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.10 | Krzyż św. Andrzeja z tyły pojazdu na szybie i z przodu na dachu pojazdu | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.11 | Z przodu i z tyłu pojazdu napis: AMBULANS (z przodu w lustrzanym odbiciu) Oraz na bokach pojazdu oznakowanie z folii białej - odblaskowej. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.12 | Standardowe oznaczenie typu karetki wykonane z folii mikropryzmatycznej umieszczone na bokach pojazdu | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 8.13 | Na lewych przesuwnych drzwiach (zewnętrzny schowek) napis z herbem Województwa Mazowieckiego z napisem i logo WSPRiTS w Płocku – wzór Uwaga: szczegóły w uzgodnieniu z Zamawiającym | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
| 9. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |
|  | 9.1 | W kabinie kierowcy wyznaczone miejsce do trwałego zamontowania radiotelefonu przewoźnego i przenośnego z doprowadzoną instalacją zasilającą 12V oraz doprowadzone końcówki anten | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 9.2 | Dwie anteny zamontowane na dachu o charakterystyce: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 9.3 | Możliwość dostępu do anten od wnętrza przedziału medycznego i kabiny kierowcy (w suficie przez lampę oświetlenia – wskazać lamy) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
| 10. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | 10.1 | Zamek centralny wszystkich drzwi z autoalarmem (obejmujący również drzwi do zewnętrznego schowka) – sterowany pilotem | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.2 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.3 | Przednia poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.4 | Radioodtwarzacz CD | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.5 | Halogenowe światła przeciwmgielne | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.6 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.7 | Młotek do wybijania szyb | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.8 | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.9 | Kosz na śmieci | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.10 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.11 | Przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.12 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 10.13 | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy lub lampa ostrzegawcza | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
| 11. INFORMACJE DODATKOWE |
|  | 11.1 | Pojazd z roku 2008 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |
|  | 11.2 | Świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny – sanitarny lub sanitarka przewozowa (oryginał Wykonawca dostarczy przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ), do oferty dołączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany oferowany w postępowaniu ( kserokopia dla oferowanego typu pojazdu z pełnymi danymi technicznymi) |  |  |
|  | 11.3 | Gwarancja mechaniczna [lata] min. 2 | Podać długość oferowanej gwarancji |  |  |
|  | 11.4 | Gwarancja na powłokę lakierniczą [lata] min. 8 | Podać długość oferowanej gwarancji |  |  |
|  | 11.5 | Gwarancja na zabudowę i wyposażenie medyczne [lata] min. 3 | Podać długość oferowanej gwarancji |  |  |
|  | 11.6 | Wykonawca dostarczy pojazd do siedziby Zamawiającego | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |  |

……………………………. dnia  ………2008  roku

……………………………………………….

(podpis Wykonawcy/ Wykonawców)

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

OFERTA

ZAKUP AMBULANSU ZREALIZOWANO PRZY

POMOCY DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO