Płock dnia 24.10.2007r.

TZPiZI.3813-08/D/07

Wykonawcy

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.10.2007r. do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„dostawę dwóch  ambulansów ratunkowych typu C z wyposażeniem wyprodukowanych w 2007r.”.

Treść wspomnianych zapytań jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatorów z zakresem dostarczanej energii od 2 do 360J?

Pytanie 2.

Czy transmisja badań 12-o odprowadzeniowego EKG z defibrylatorów ma się odbywać w systemie powszechnie wykorzystywanym przez kliniki kardiologii inwazyjnej na Mazowszu tj.

Klinikę Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym A.M. w Warszawie,

Klinikę Kardiologii Inwazyjnej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie,

2 Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie przy ul. Spartańskiej i Alpejskiej oraz Klinikę Kardiologii Inwazyjnej w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1	Tak. Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie defibrylatora z zakresem dostarczanej energii 
od 2  do 360J.

Ad. 2 Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający